กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ชุดน้ำยาตรวจ Covid Antigen (๒๕ tests/kit)

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน..........................................................................หน่วย.....................................................

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน................................................................หน่วย........................................................   ได้ประมาณการซื้อชุดน้ำยาตรวจ Covid Antigen (๒๕ tests/kit) จำนวน ๒๔๐ kits เพื่อรองรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-๑๙) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยมีลักษณะเป็นตลับทดสอบ (Cassette)

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-๑๙) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยมีลักษณะเป็นตลับทดสอบ (Cassette)

๓.๒ ชุดตรวจใช้หลักการ Immunochromatographic Assay

๓.๓ สามารถใช้ตัวอย่างตรวจเป็น Nasopharyngeal swab และรองรับการใช้สารคงสภาพเชื้อ (Virus Transport Medium, VTM) ได้

๓.๔ สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลา ๑๕-๓๐ นาที

๓.๕ ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ

๓.๖ ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ

๓.๗ ชุดตรวจให้ความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ และความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘

๓.๘ เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมตลับทดสอบชนิดใช้ครั้งเดียว

๓.๙ ขนาดบรรจุ ๒๕ การทดสอบ/กล่อง พร้อมสารดูดความชื้นที่บรรจุพร้อมกับตลับทดสอบที่เป็นชนิด

Cassette ในซองฟรอยด์ของชุดทดสอบทุกซอง (๑ ชุดทดสอบ/ ๑ ซอง) นอกจากนั้นในกล่องยัง

ประกอบด้วย

๓.๙.๑ น้ำยาบัฟเฟอร์ (Assay diluent) สำหรับ ๑ การทดสอบ บรรจุในหลอดพร้อมใช้งาน

๓.๙.๒ ฝากรองปิดหลอดน้ำยา

๓.๙.๓ Sterile swab ชนิดอ่อน ซึ่งสามารถโค้งงอได้ตามลักษณะรูปใบหน้า

๓.๙.๔ เอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการตรวจวินิจภายนอกร่างกาย CE Mark (IVD)

(แสดงเอกสาร)

๔.๒ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล ISO๑๓๔๘๕)(แสดงเอกสาร)

๔.๓ ผลิตภัณฑ์มีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีใบควบคุมการผลิต (QC Lot) ทุก Lot การผลิต)

(แสดงเอกสาร)

๔.๔ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ชนิดตรวจหาแอนติเจน ผ่านการรับรองมาตรฐาน WHO โดยมีใบอนุญาต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเภท Professional use

(แสดงเอกสาร)

๔.๕ จัดส่งพร้อมกับ flock nasopharyngeal swab in tube เท่ากับจำนวนการทดสอบ

๔.๖ ผู้ขายยินดีจัดทำการทดสอบคุณภาพภายนอก EQA ให้กับห้องปฏิบัติการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

(ลงชื่อ).....................................................ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(                                           )

ตำแหน่ง